## Лист1
Что угодно | Что угодно | Что угодно | Cos | Nном,кВт | Потреб. Мощ, кВт | U, В | Ном. Ток, А | Рас. Ток, А | Коэф. загрузки | Управление | Что угодно | Система (ТАГ-нагрузки) | Потребитель | Порядковый номер | Номер фрагмента
|  |  | 666 | 0.08 | 0.08 | 230 | 0.37 |  |  | - |  | AHU-001A | Обогрев клапана | 1
|  |  | 666 | 9 | - | 400 | 13.7 |  |  | - |  | AHU-001A | Электрокалорифер 1 ступень | 2
|  |  | 666 | 13.5 | - | 400 | 20.54 |  |  | - |  | AHU-001A | Электрокалорифер 2 ступень | 3
|  |  | 666 | 0.75 | 0.75 | 400 | 1.69 |  |  | ПЧ VF-101 1,5кВт арт. ABC00124 |  | AHU-001A | Электродвигатель | 4
|  |  | 666 | 0.08 | 0.08 | 230 | 0.37 |  |  | - |  | AHU-001B | Обогрев клапана | 5
|  |  | 666 | 9 | - | 400 | 13.7 |  |  | - |  | AHU-001B | Электрокалорифер 1 ступень | 6
|  |  | 666 | 13.5 | - | 400 | 20.54 |  |  | - |  | AHU-001B | Электрокалорифер 2 ступень | 7
|  |  | 666 | 0.75 | 0.75 | 400 | 1.69 |  |  | ПЧ VF-101 1,5кВт арт. ABC00124 |  | AHU-001B | Электродвигатель | 8
|  |  | 666 | 2.8 | - | 400 | 13.5 |  |  | - |  | ACCU-001A | Шкаф управления ACCU | 9
|  |  | 666 | 2.8 | - | 400 | 13.5 |  |  | - |  | ACCU-001B | Шкаф управления ACCU | 10
|  |  | 666 | 3.75 | - | 400 | 6 |  |  | - |  | SG-001 | Увлажнитель 1 | 11
|  |  | 666 | 0.065 | 0.065 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-001A | Электродвигатель | 12
|  |  | 666 | 0.065 | 0.065 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-001B | Электродвигатель | 13
|  |  | 666 | 0.37 | 0.37 | 400 | 0.87 |  |  | ПЧ VF-101 0,75кВт арт. ABC00123 |  | EF-002A | Электродвигатель | 14
|  |  | 666 | 0.37 | 0.37 | 400 | 0.87 |  |  | ПЧ VF-101 0,75кВт арт. ABC00123 |  | EF-002B | Электродвигатель | 15
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-003 | Электродвигатель | 16
|  |  | 666 | 0.1 | 0.1 | 230 | 0.42 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-004 | Электродвигатель | 17
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-005 | Электродвигатель | 18
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-006 | Электродвигатель | 19
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-007 | Электродвигатель | 20
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-008A | Электродвигатель | 21
|  |  | 666 | 0.06 | 0.06 | 230 | 0.3 |  |  | Регулятор скорости СРМ1 |  | EF-008B | Электродвигатель | 22
|  |  | 666 | 3.12 | - | 230 | 14.5 |  |  | - |  | SSOU-SSIU-001AB | Наружный блок кондиционера | 23
|  |  | 666 | 0.73 | - | 230 | 10.5 |  |  | - |  | SSOU-SSIU-002 | Наружный блок кондиционера | 24
|  |  | 666 | 1.09 | - | 230 | 10.5 |  |  | - |  | SSOU-SSIU-003AB | Наружный блок кондиционера | 25
|  |  | 666 | 1.09 | - | 230 | 10.5 |  |  | - |  | SSOU-SSIU-004АB | Наружный блок кондиционера | 26
обязательно для заполнения
необязательно для заполнения